## 0. Informasjon
V. 28.06.2023/BA
Dette pris- og konfigurasjonsskjemaet gir eksempeler for bruk i minikonkurranser.
Se rammeavtalens bilag 2: Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen.
Kravene som er angitt er eksempler på krav fra tidligere minikonkurranser og må tilpasses og oppdateres til dagens situasjon.
Tilpass eksempelskjemaene som ønskes brukt til den enkelte virksomhets behov. Slett arkfaner som ikke brukes.
Minimumskrav (måkrav) evalueres ikke. Krav som skal evalueres, angis som beskrivelseskrav, f.eks ved å opprette en egen arkfane i dette dokumentet eller i et eget dokument.
- Lag en oversiktlig kravspesifikasjon
- Beskriv virksomheten, lokasjoner mv av betydning for leveransen, slik at leverandøren lettere ser omfanget av behovet
- Vær tydelig på elementer som skal inngå i evalueringen og derfor må beskrives godt
- Beskrivelse av eventuelle omstillingskostnader og betydningen av det
Mer informasjon om anskaffelser: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/
SLETT DENNE ARKFANEN FØR BRUK

## Server Eks 1
Prisskjema
| Fyll ut tekniske opplysninger i | grønne celler
| Fyll ut prisopplysninger i | blå celler
Alle priser skal være i NOK, eks. Mva
Oppgi valutakurs som er basis for tilbudt pris |  | USD / EUR | 0
Produktbeskrivelse
Alle tilbudte komponenter og deler SKAL være standardkomponenter. Det skal ikke gjøres avvik ift. standardkonfigurasjoner på slike komponenter for å spare kostnader.
Behov | Krav | Beskrivelse | Krav type | Krav overholdt
Arkitektur | x86-kompatibel, 64bit | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Formfaktor | 2U | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
CPU - plasser på hovedkort (minimum) | 2 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
CPU - antall | 2 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
CPU - klokkefrekvens | 2.4 GHz | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
CPU - Turbo klokkefrekvens | 3.0 GHz | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
CPU - antall kjerner | 8 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
CPU - antall tråder | 16 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
CPU - cache | 20 MB | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Antall minneplasser | 16 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Minne | 64GB DDR3 RAM RDIMM | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Minne | 1600 MHz | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Disk - Minimum antall diskplasser | 4 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Disk - 2x300GB 10k SAS disker | 2 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Raid-støtte | 0,1,5,6,10 | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Nettverkskort 1GbE | 2 porter | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Strømforsyning | Redundant strømforsyning | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Rack monteringskit | Ikke nødvendig med skruer | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Server må leveres ferdig sammensatt |  | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Service – responstid | 8/5 NBD - 5 år | <kort beskrivelse > | Må | JA/NEI
Pris for tilbudt konfigurasjon i samsvar med kravene ovenfor: |  |  |  | 0
Leveringstid for komplett leveranse |  | Leveringstid, oppgi antall kalenderdager fra bestilling |  | <ant dg> | <=21 dager
Opsjoner - angi prisforskjell ift. opprinnelig konfigurasjon |  |  |  | Pris per stk | Vekt
1U chassis | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Support on site 8/5 NBD - 3 år | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Support on site 8/5 NBD - 4 år | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Support on site 13/5/4 - 3 år | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Support on site 13/5/4 - 4 år | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Support on site 13/5/4 - 5 år | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Support on site 24/7 - 5 år | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Nettverkskort 10GbE - 2 porter | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
FC-kort (FC8) | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
FC-kort (FC16) | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Minne - 128GB DDR3 RAM RDIMM | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Alternativ CPU | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Alternativ disk | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Alternativ minne | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Andre opsjoner | <kort beskrivelse > |  |  | 0 | 10%
Vektet sum for opsjoner |  |  |  | 0
Antall og tilbudssum |  |  | 1 | 0
Eksempel fra eldre konkurranser
OPPDATER OG TILPASS FØR BRUK

## Server Eks 2
Prisskjema
Fyll ut tekniske opplysninger i | grønne celler
Fyll ut prisopplysninger i | blå celler
Alle priser skal være i NOK, eks. Mva
Oppgi valutakurs som er basis for tilbudt pris | USD / EUR | 0
Produktbeskrivelse
Alle tilbudte komponenter og deler SKAL være standardkomponenter. Det skal ikke gjøres avvik ift. standardkonfigurasjoner på slike komponenter for å spare kostnader.
Behov | Beskrivelse | Krav type | Krav overholdt
x86-kompatibel, 64bit | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Formfaktor – 2U | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Diskplass til minimum 12 x 3.5” disker | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Server må leveres ferdig sammensatt | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Må støtte Linux | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Mål ha mål som er kompatible med rack av typen: http://www.cannontech.co.uk/server%20smart - 80 cm x 100 cm | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Diskkontroller må kunne disable RAID-funksjonalitet slik at man kan bruke software-raid. Diskene må være tilgjengelige for booting | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Management må ha egen dedikert port | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Management skal ikke være avhengig av annen dedikert programvare. Man skal kunne bruke management direkte fra klienter uten å gå via portaler | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Management skal gi konsoll til linux klienter, enten via nettleser eller ssh, og ikke være avhengig av plattformspesifikke teknologier som .Net eller Silverlight | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
For kommunikasjon mot management ønskes plattformuavhengige teknologier som primært HTML 5 | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Management bør kunne tilbys med ipv6 | <kort beskrivelse > | Bør | < JA/NEI >
Management må kunne oppgraderes via nettleser, eller API. | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Hovedkort: - Dual socket - A minimum of 2 free PCIe 3.0 x 16 expansion slots - minimum 8 minneslotter minneslotter ledig | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
CPU: - AMD arkitektur, epic rome - minimum 16 kjerner - minimum 32 tråder - minimum 32MB cache - minimum 2,1 GHz | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Minne: - EEC, 256GB DDR4 RAM RDIMM – 3200 MHz | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Disker: billigste 'server-grade' - SATA , 12 stk 12TB x 3.5” > 7.2k SATA | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
NVMe disker, 2st 2TB | <kort beskrivelse> | Må | < JA/NEI >
Nettverkskort: på hovedkort (1GE), minimum 2 stk kobber | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Redundant strømforsyning | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Rack-monterings kit (ikke nødvendig med skruer) | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI >
Pris pr stk for tilbudt konfigurasjon i samsvar med kravene ovenfor |  |  | 0
Leveringstid for komplett leveranse | Leveringstid, oppgi antall kalenderdager fra bestilling |  | < ant dg > | <= 14 dager
Opsjoner - angi prisforskjell ift. opprinnelig konfigurasjon |  |  | Pris per stk | Vekt
Nettverkskort: X710-DA2 el. Annet med Intel 82599-kontroller | < beskrivelse > |  | 0 | 4%
Disk: minimum 12 TB >7.2k SATA | < beskrivelse > |  | 0 | 4%
Minne: 64 GB - 3200 MHz | < beskrivelse > |  | 0 | 4%
Vektet sum for opsjoner |  |  | 0
Antall og tilbudssum |  | 1 | 0
Eksempel fra eldre konkurranser
OPPDATER OG TILPASS FØR BRUK

## Server Eks 3
Prisskjema
Fyll ut tekniske opplysninger i | grønne celler
Fyll ut prisopplysninger i | blå celler
Alle priser skal være i NOK, eks. Mva
Oppgi valutakurs som er basis for tilbudt pris | USD / EUR | 0
Produktbeskrivelse
Alle tilbudte komponenter og deler SKAL være standardkomponenter. Det skal ikke gjøres avvik ift. standardkonfigurasjoner på slike komponenter for å spare kostnader.
Behov | Beskrivelse | Krav type | Krav overholdt | Mengde | Pris per stk
x86-kompatibel, 64bit | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
Formfaktor - 1U | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
Rack-monterings kit (ikke nødvendig med skruer) | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
Hovedkort x86 | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
CPU Intel Xeon E5 CPU - min. 2.1 GHz , min. 8 kjerner | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
16 GB RAM | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
2TB SSD disk - Debian Linux skal ha direkte tilgang til diskene uten noen form for RAID | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 2 | 0
SAS adapterkort med støtte for 12Gbps SAS (må støttes av Debian Linux) | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 2 | 0
Nettverk: | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
Redundant strømforsyning | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
Server må leveres ferdig sammensatt | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
Support kun deler min. 3 år | <kort beskrivelse > | Må | < JA/NEI > | 1 | 0
Pris for tilbudt konfigurasjon i samsvar med kravene ovenfor: |  |  |  |  | 0
Leveringstid for komplett leveranse | Leveringstid, oppgi antall kalenderdager fra bestilling |  |  |  | <ant dg> | <=21 dager
Opsjoner |  |  |  |  | Pris per stk | Vekt
2TB SSD Serial ATA-600 (angi prisforskjell ift. opprinnelig konfigurasjon) | <kort beskrivelse > |  |  | 1 | 0 | 20%
2TB SSD Serial ATA-600 | <kort beskrivelse > |  |  | 1 | 0 | 20%
Vektet sum for opsjoner |  |  |  |  | 0
Antall og tilbudssum |  |  |  | 1 | 0
Eksempel fra eldre konkurranser
OPPDATER OG TILPASS FØR BRUK

## Eksempeliste 1
EKSEMPEL PÅ KRAV
Behov | Krav
Arkitektur | x86-kompatibel, 64bit
Formfaktor | 2U
CPU - plasser på hovedkort (minimum) | 2
CPU - antall | 2
CPU - klokkefrekvens | 2.4 GHz
CPU - Turbo klokkefrekvens | 3.0 GHz
CPU - antall kjerner | 8
CPU - antall tråder | 16
CPU - cache | 20 MB
Antall minneplasser | 16
Minne | 64GB DDR3 RAM RDIMM
Minne | 1600 MHz
Disk - Minimum antall diskplasser | 4
Disk - 2x300GB 10k SAS disker | 2
Raid-støtte | 0,1,5,6,10
Nettverkskort 1GbE | 2 porter
Strømforsyning | Redundant strømforsyning
Rack monteringskit | Ikke nødvendig med skruer
Server må leveres ferdig sammensatt
Service – responstid | 8/5 NBD - 5 år
Formfaktor | 1U chassis
Support | On site 8/5 NBD - 3 år
Support | On site 8/5 NBD - 4 år
Support | On site 13/5/4 - 3 år
Support | On site 13/5/4 - 4 år
Support | On site 13/5/4 - 5 år
Support | On site 24/7 - 5 år
Nettverkskort 10GbE - 2 porter | Nettverkskort 10GbE - 2 porter
FibreChannel | FC-kort (FC8)
FibreChannel | FC-kort (FC16)
Minne - 128GB DDR3 RAM RDIMM | 128GB DDR3 RAM RDIMM
Alternativ CPU | Alternativ CPU
Alternativ disk | Alternativ disk
Alternativ minne | Alternativ minne
Andre opsjoner | Andre opsjoner
x86-kompatibel, 64bit | x86-kompatibel, 64bit
Formfaktor | Formfaktor - 1U
Rack-montering | Kit (ikke nødvendig med skruer)
Hovedkort | Hovedkort x86
CPU | Intel Xeon E5 CPU - min. 2.1 GHz , min. 8 kjerner
Minne | 16 GB RAM
Disk | 2TB SSD disk - Debian Linux skal ha direkte tilgang til diskene uten noen form for RAID
SAS adapterkort | SAS adapterkort med støtte for 12Gbps SAS (må støttes av Debian Linux)
Nettverk | Nettverk:
Strømforsyning | Redundant strømforsyning
Montering | Server må leveres ferdig sammensatt
Support | Kun deler min. 3 år
SSD | 2TB SSD Serial ATA-600 (angi prisforskjell ift. opprinnelig konfigurasjon)
SSD | 2TB SSD Serial ATA-600
Arkitektur | x86-kompatibel, 64bit
Formfaktor | Formfaktor – 2U
Diskplass | Plass til minimum 12 x 3.5” disker
OS | Støtte Linux
Montering | Ml ha mål som er kompatible med rack av typen: http://www.cannontech.co.uk/server%20smart - 80 cm x 100 cm
Diskkontroller | Diskkontroller må kunne disable RAID-funksjonalitet slik at man kan bruke software-raid. Diskene må være tilgjengelige for booting
Management | Management må ha egen dedikert port
Management | Management skal ikke være avhengig av annen dedikert programvare. Man skal kunne bruke management direkte fra klienter uten å gå via portaler
Management | Management skal gi konsoll til linux klienter, enten via nettleser eller ssh, og ikke være avhengig av plattformspesifikke teknologier som .Net eller Silverlight
Management | For kommunikasjon mot management ønskes plattformuavhengige teknologier som primært HTML 5
Management | Management bør kunne tilbys med ipv6
Management | Management må kunne oppgraderes via nettleser, eller API.
Hovedkort | Dual socket
Hovedkort | A minimum of 2 free PCIe 3.0 x 16 expansion slots
Hovedkort | minimum 8 minneslotter minneslotter ledig
CPU | AMD arkitektur
CPU | minimum 16 kjerner
CPU | minimum 32 tråder
CPU | minimum 32MB cache
CPU | minimum 2,1 GHz
Minne | EEC, 256GB DDR4 RAM RDIMM – 3200 MHz
Disk | billigste 'server-grade' - SATA , 12 stk 12TB x 3.5” > 7.2k SATA
Disk | NVMe disker, 2st 2TB
Nettverkskort | På hovedkort (1GE), minimum 2 stk kobber
Strømforsyning | Redundant
Eksempel fra eldre konkurranser
OPPDATER OG TILPASS FØR BRUK

## Eksempeliste 2
EKSEMPEL PÅ KRAV
Modell 1U Standard ytelse |  | Modell 2U Standard ytelse
Behov | Beskrivelse | Behov | Ytelse
x86-kompatibel, 64bit | Ja | x86-kompatibel, 64bit | Ja
Formfaktor | 1U | Formfaktor | 2U
Diskplass | Minimum 4 x 3.5” disker | Diskplass | Minimum 12 x 3.5” disker
Server leveranse | Ferdig sammensatt | Server leveranse | Ferdig sammensatt
Operativsystem støtte | Linux | Operativsystem støtte | Linux
Mål | Kompatible med rack 80 cm x 100 cm | Mål | Kompatible med rack 80 cm x 100 cm
Diskkontroller | Kan disable RAID for software-raid | Diskkontroller | Kan disable RAID for software-raid
Management | Egen dedikert port | Management | Egen dedikert port
Management programvare | Uavhengig av dedikert programvare | Management programvare | Uavhengig av dedikert programvare
Management konsoll til Linux | Ja, via nettleser eller SSH | Management konsoll til Linux | Ja, via nettleser eller SSH
Management teknologi | HTML 5 | Management teknologi | HTML 5
Management IPv6-støtte | Ja | Management IPv6-støtte | Ja
Management oppgradering | Via nettleser eller API | Management oppgradering | Via nettleser eller API
Hovedkort | Single socket, 1 PCIe 3.0 x 16 slot, 4 minneslotter | Hovedkort | Dual socket, 2 PCIe 3.0 x 16 slots, 8 minneslotter
CPU | AMD, 8 kjerner, 16 tråder, 16MB cache, 2.0 GHz | CPU | AMD, 12 kjerner, 24 tråder, 24MB cache, 2.0 GHz
Minne | ECC, 64GB DDR4 RAM RDIMM – 2666 MHz | Minne | ECC, 128GB DDR4 RAM RDIMM – 2666 MHz
Disker | 4 stk 2TB x 3.5” > 7.2k SATA | Disker | 12 stk 4TB x 3.5” > 7.2k SATA
NVMe disker | 1 stk 512GB | NVMe disker | 2 stk 1TB
Nettverkskort | 1GE, min. 2 stk kobber | Nettverkskort | 1GE, min. 2 stk kobber
Strømforsyning | Enkelt | Strømforsyning | Redundant
Rack-monterings kit | Inkludert (uten skruer) | Rack-monterings kit | Inkludert (uten skruer)
Modell 1U Høy ytelse |  | Modell 2U Høy ytelse
Behov | Beskrivelse | Behov | Ytelse
x86-kompatibel, 64bit | Ja | x86-kompatibel, 64bit | Ja
Formfaktor | 1U | Formfaktor | 2U
Diskplass | Minimum 8 x 2.5” disker | Diskplass | Minimum 16 x 3.5” disker
Server leveranse | Ferdig sammensatt | Server leveranse | Ferdig sammensatt
Operativsystem støtte | Linux | Operativsystem støtte | Linux
Mål | Kompatible med rack 80 cm x 100 cm | Mål | Kompatible med rack 80 cm x 100 cm
Diskkontroller | Kan disable RAID for software-raid | Diskkontroller | Kan disable RAID for software-raid
Management | Egen dedikert port | Management | Egen dedikert port
Management programvare | Uavhengig av dedikert programvare | Management programvare | Uavhengig av dedikert programvare
Management konsoll til Linux | Ja, via nettleser eller SSH | Management konsoll til Linux | Ja, via nettleser eller SSH
Management teknologi | HTML 5 | Management teknologi | HTML 5
Management IPv6-støtte | Ja | Management IPv6-støtte | Ja
Management oppgradering | Via nettleser eller API | Management oppgradering | Via nettleser eller API
Hovedkort | Dual socket, 2 PCIe 3.0 x 16 slots, 8 minneslotter | Hovedkort | Dual socket, 4 PCIe 4.0 x 16 slots, 12 minneslotter
CPU | AMD, 16 kjerner, 32 tråder, 32MB cache, 2.4 GHz | CPU | AMD, 24 kjerner, 48 tråder, 64MB cache, 2.7 GHz
Minne | ECC, 128GB DDR4 RAM RDIMM – 3200 MHz | Minne | ECC, 256GB DDR4 RAM RDIMM – 3200 MHz
Disker | 8 stk 4TB x 2.5” > 10k SAS | Disker | 16 stk 8TB x 3.5” > 7.2k SATA
NVMe disker | 2 stk 1TB | NVMe disker | 2 stk 2TB
Nettverkskort | 10GE, min. 2 stk kobber | Nettverkskort | 10GE, min. 4 stk kobber
Strømforsyning | Redundant | Strømforsyning | Redundant
Rack-monterings kit | Inkludert (uten skruer) | Rack-monterings kit | Inkludert (uten skruer)
Modell 2U Meget høy ytelse
|  | Formfaktor | Ytelse
|  | x86-kompatibel, 64bit | Ja
|  | Formfaktor | 2U
|  | Diskplass | Minimum 24 x 3.5” disker
|  | Server leveranse | Ferdig sammensatt
|  | Operativsystem støtte | Linux
|  | Mål | Kompatible med rack 80 cm x 100 cm
|  | Diskkontroller | Kan disable RAID for software-raid
|  | Management | Egen dedikert port
|  | Management programvare | Uavhengig av dedikert programvare
|  | Management konsoll til Linux | Ja, via nettleser eller SSH
|  | Management teknologi | HTML 5
|  | Management IPv6-støtte | Ja
|  | Management oppgradering | Via nettleser eller API
|  | Hovedkort | Dual socket, 6 PCIe 4.0 x 16 slots, 16 minneslotter
|  | CPU | AMD, 48 kjerner, 96 tråder, 128MB cache, 3.2 GHz
|  | Minne | ECC, 512GB DDR4 RAM RDIMM – 3600 MHz
|  | Disker | 24 stk 12TB x 3.5” > 7.2k SATA
|  | NVMe disker | 4 stk 4TB
|  | Nettverkskort | 25GE, min. 4 stk kobber
|  | Strømforsyning | Redundant
|  | Rack-monterings kit | Inkludert (uten skruer)
Eksempel fra eldre konkurranser
OPPDATER OG TILPASS FØR BRUK